OBSAH  DOKUMENTACE:

strana

- CELKOVÁ PŘEHLEDNÁ SITUACE, měř.. 1:12 000				    1

- SITUACE STAVBY – koordinační obsažena ve výkr. situace   C.1.2.1b,c

- GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES obsažen ve výkr.situace C.1.2.1b,c

- BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ							    2

- CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ					    2

- BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ							    2

4.  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Je uvedena v tabulce kubatur a činí celkem pro místní komunikace na poz. č.k.403/19, 420/1 a 409/10 ( ulice Mírová a Spojovací):

Výkopy 					– 480,00 m3

Násypy 			  		-    26,50 m3

Přebývá výkopu 				– 453,50 m3

Skrývka ornice není.

Ohumusování: 				- 491,00 m2 x 0,2 = 98,20 m3

Přebytečný výkopek  se bude odvážet na skládku ve vzd. 5 km, dovezení  ornice ze skládky ve vzd. 5 km, její  rozprostření na zelené pásy kolem navržené komunikace bude v tl. 200 mm a osetí travním semenem parkového charakteru.

5. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Odvodnění stávajících místních komunikací je do stávajících uličních vpustí, které jsou zaústěny do dešťové stoky.

Podrobné řešení odvodnění komunikací je popsáno v průvodní zprávě odst. 8.2.3. a v technické zprávě této projektové dokumentace 1.1.f)

6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Chodníky podél komunikací v této dokumentaci nejsou řešeny.

Vjezdy do dvorů nemovitostí jsou v podélném sklonu od 1% do 12,5 %.

Vstupní pěšiny na soukromé pozemky jsou o spádu 4,23% a 7,65%.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Chodníky v této dokumentaci nejsou řešeny.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

řeší se pouze u přechodů se světelnou signalizací (není předmětem této dokumentace).

d) použití stavebních výrobků  pro bezbariérová řešení

. V této dokumentaci se pro místní komunikace  neřeší.

V Mladé Boleslavi, květen 2013

Vypracovala: Ing.Jiřina Bukovská